# Pyt. 1

W przedmiarze na roboty instalacyjne w poz. 35 – zawory grzejnikowe jest 32 szt. A grzejników do zamontowania jest 16 szt.

# Odp. 1

Należy wycenić 32 szt.

# Pyt. 2

W poz. 33 i 34 nie podano wielkości grzejników

# Odp. 2

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/1400		8 szt.

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/1600		2 szt.

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/1800		1 szt.

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/400		2 szt.

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/600		1 szt.

Grzejnik stalowy dwupłytowy z kompletem zawieszeń  22/600/700		2 szt.

# Pyt. 3

W przedmiarze na roboty budowlane w poz. 22- podokienniki nie podano ilości.

# Odp. 3

Patrz odp. 5

# Pyt. 4

W poz. 45 i  46 nie podano grubości styropianu.

# Odp. 4

W poz. 45 grubość styropianu 10 cm, w poz. 46 grubość styropianu 5 cm.

# Pyt. 5

Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

# Odp. 5

| Wymiary okna | Wymiar podokiennika | Wymiar parapetu wewnętrznego | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 253x175 | 233x30 | 253x25 | 1 |
| 128x315 | 108x30 | 128x40 | 4 |
| 190x128 |  |  | 1 |
| 190x128 | 108x30 |  | 1 |
| 110x183 | 90x35 | 110x25 | 2 |
| 105x100 | 85x20 |  | 4 |
| 195x155 | 195x35 | 195x25 | 1 |
| 115x100 | 115x35 | 115x25 | 1 |
| 235x42 | 235x35 |  | 2 |

| Wymiary drzwi | Ilość |
| --- | --- |
| Drzwi zewnętrzne |  |
| 110x220 | 1 |
| 120x220 (dwuskrzydłowe) | 1 |
| 115x215 | 1 |
| Drzwi wewnętrzne |  |
| 125x210 (dwuskrzydłowe | 1 |
| 80x200 | 4 |
| 70x200 | 3 |
| 100x200 | 1 |
| 90x200 | 1 |