Marcinowice, dnia 10.09.2009 r.

Odpowiedzi na pytania do przetargu na zadanie:

„Odbudowa i modernizacja rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach – zadanie I w ramach usuwania skutków powodzi”

- Czy oferent ma doliczyć opłatę za składowanie ziemi na wysypisku, czy wysypisko jest gminne i oferenci zostaną  zwolnieni z opłat ? ( pozycja przedmiaru ofertowego 1,.2,3,4,5,21)

odp.- zgodnie z kosztorysem (przedmiarem)

-Oferent ponosi wszystkie  koszty, gmina nie posiada wysypiska.

- Pozycja 14, 31, 32 -  rury żelbetowe  600 i 800 czy mają być ze stopką czy ze względu na fundament betonowy wystarczą okrągłe?

odp. mogą być bez stopek, ponieważ przewidziano obetonowanie kanału.

3 .  Pozycja 44 –krawężniki bez ław, czy można zastosować krawężniki na ławie betonowej

z oporem ?

odp. bezwzględnie należy zastosować krawężniki na ławie betonowej.

Opracował: R. Porębski