Zamawiający:

WÓJT GMINY MARCINOWICE

58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Nowe” w Marcinowicach (ul. Leśmiana i część ul.  Iwaszkiewicza).

Przetarg nieograniczony

OPRACOWAŁ :

Ryszard Porębski

Marcinowice, 17.03.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Nowe” w Marcinowicach (ul. Leśmiana i część ul.  Iwaszkiewicza).

1/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Obszar prowadzonych prac obejmuje oświetlenie uliczne przy drogach  gminnych  osiedla „Nowe” w Marcinowicach (ulica Leśmiana i część ulicy Iwaszkiewicza).

Przedmiot zamówienia

Inwestor zamierza do 30.06.2008 roku przeprowadzić budowę  oświetlenia ulicznego polegającą na wykonaniu:

1.demontaż  istniejących opraw, wysięgników, bezpieczników z P02 (ul. Iwaszkiewicza) i  P0 1 (skrzyżowanie ul. Iwaszkiewicza z Broniewskiego),

2.oświetlenie wykonane linią kablową typu YAKY 4x25 mm2   należy zasilić z zabudowanej szafki  oświetleniowej  S0-4,     (653 m kabla, 558 m wykopu),

3. oświetlenie jednostronne z oprawami typu SGS-103/72  mocowane na słupach stalowych o wysokości 9m na fundamentach betonowych + wysięgnik L=1m   – szt. 10  (tj. ul. Iwaszkiewicza: PO5, P07; ul. Leśmiana: P0-10, P08, P0-6, P04, PO2; ul. Broniewskiego: P02, P04, P06),

4. na odcinku przewidzianym do realizacji należy pozostawić odpowiedni zapas kabla umożliwiający perspektywiczny montaż punktów oświetleniowych,

5. szafkę oświetleniową  S0-4 zasilić ze stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Iwaszkiewicza,

6.przeprowadzenia badań,  pomiarów  i sprawdzenia instalacji oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela EnergiaPro Rejon Dystrybucji Strzegom,

7. inwentaryzacja powykonawcza linii i słupów.

Szczegółowy zakres prac stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w przedmiarze robót, który załączono do specyfikacji.

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na piśmie do osób uprawnionych do kontaktu z oferentem.

Warunki wykonywania robót:

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami BHP.

- Roboty powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym, określonym przez Polskie Normy i producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty powinny być wydane przez uprawnione instytucje.

- Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy założeniami przyjętymi w przedmiarze a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac, będą uzgadniane z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Do zamówień dodatkowych będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) art. 67 ust. 1 pkt 5.

- Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz inne nakłady nie stanowiące wartości robót budowlanych, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy należy objąć proponowaną ceną ofertową.

- Ze względu na prowadzenie robót przy drodze, Wykonawca będzie je prowadził w sposób jak najmniej uciążliwy, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

2/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i UDZIELONE GWARANCJE

- Roboty przewidziane do wykonania niniejszą specyfikacją należy zakończyć do dnia

30.06.2008 roku.

b)   Okres udzielonej gwarancji: 	- 3 lata

3/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBY OCENY ICH SPEŁNIANIA

Oferent składający ofertę musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w szczególności poprzez:

- nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia siłami własnymi,

- znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia siłami własnymi.

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat  dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości minimum: 200.000,00 zł

Ocena spełniania warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana według formuły:

„SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”

4/ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę przetargową wg zał. nr 1 w sposób określony w pkt 7 SIWZ oraz złożyć:

- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo Zamówień Publicznych:

1) wymagane oświadczenia (zgodnie ze wzorem oferty przetargowej załącznik nr 1 do SIWZ) – załącznik nr 1 do oferty,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego jako przedsiębiorcy, z którego wynika, że oferent prowadzi działalność przez okres nie krótszy niż 5 lat, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do oferty,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

3) dokumenty stwierdzające, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inzynieryjnej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – załącznik nr 3 do oferty,

4) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, ze wskazaniem osoby desygnowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy – załącznik nr 4 do oferty,

5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,  odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub protokóły odbioru robót budowlanych –przynajmniej  dwa zamówienia o łącznej wartości 200.000,00 zł załącznik nr 5 do oferty,

- inne wymagania, niezbędne dokumenty w toku oceny i badania ofert

6) kosztorys ofertowy – załącznik nr 6 do oferty,

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w formie szczegółowej w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny robót. Ceny jednostkowe kosztorysu należy wyliczyć z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych dla poszczególnych pozycji. Cena końcowa w kosztorysie ofertowym ma być sumą cen kosztorysowych wszystkich robót.

7) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł.

8) zaparafowany projekt umowy.

Wyżej wymienione dokumenty stanowią warunek przyjęcia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie w formie niewłaściwej (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowodują odrzucenie oferty. Wymóg poświadczenia kserokopii, odpisu dokumentu „za zgodność z oryginałem” spełniony zostanie w przypadku zamieszczenia na każdej stronie kserokopii dokumentu oświadczenia: „za zgodność z oryginałem”, wraz z podpisem osoby (osób) umocowanej (umocowanych) do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

Ofertę i jej załączniki podpisuje osoba (osoby) podana w wyciągu z rejestru lub upoważniona w umowie (statucie) do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu firmy lub osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego na zasadach zapisanych w kodeksie cywilnym (pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty).

5/ Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

- Ryszard Porębski- pokój nr 5 tel. 074 85-85-226, 227, 231

Wszelkie zapytania w sprawie wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - należy kierować na piśmie do osoby uprawnionej do porozumiewania się z wykonawcami. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane wszystkim oferentom, sukcesywnie i niezwłocznie, w miarę ich napływu. Odpowiedzi przekazane faksem zostaną niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

Nie przewiduje się zebrania oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji. Zapytania należy kierować nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

6/ termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7/ opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób nie budzący wątpliwości, ściśle w/g załączonego wzoru, w języku polskim oraz walucie PLN. Wszystkie załączniki muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością podaną we wzorze, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi. Każdy oferent składa tylko jedną ofertę. Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych spowoduje odrzucenie oferty. Ofertę składa się w formie pisemnej (pismo maszynowe lub druk komputerowy). Oferta winna mieć ponumerowane strony, zawierać stronę tytułową oraz spis treści z podaniem numerów stron. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte lub zbindowane) we właściwej kolejności w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Nie spełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. Tak przygotowaną ofertę należy w zamkniętej, opieczętowanej pieczęciami firmowymi kopercie włożyć i zakleić do koperty oznaczonej "PRZETARG nr OR/ZP/341/2/08 - nie otwierać".

8/ miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, CZĘŚĆ JAWNA I NIEJAWNA POSIEDZENIA KOMISJI

Ofertę przygotowaną w sposób jak wyżej, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2008 r. do godz. 9ºº . Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.04.2008r. o godz. 930  w sali nr 1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Marcinowice (pokój nr 19) za potwierdzeniem daty i godziny złożenia oferty.

W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej Zamawiający poinformuje obecnych oferentów o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego. Zostanie stwierdzone przed otwarciem kopert ich nienaruszenie oraz odczytane zostaną nazwy i adresy oferentów, oferowane przez nich ceny, okresy gwarancji, terminy realizacji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Pozostałe dane zawarte w ofertach, komisja będzie analizowała w części niejawnej.

9/ opis sposobu obliczenia ceny

Cenę ofertową należy ustalić w oparciu o przedmiar robót zawierający podstawę wyceny. Kosztorys ofertowy winien zawierać kosztorys szczegółowy oraz ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji, obejmujący wszystkie składniki cenotwórcze. Oferent winien w swoim kosztorysie wycenić każdą pozycję podaną w przedmiarze, z uwzględnieniem wielkości podanych w przedmiarze oraz ująć wszystkie inne koszty związane z przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem robót. Cena ofertowa powinna uwzględniać również koszty prac niezbędnych do kompleksowego wykonania całości zadania, w tym:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- organizację terenu budowy,

- koszt korzystania z mediów (woda, energia elektryczna),

- utrzymanie i konserwację tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy,

- wywóz gruzu z terenu budowy.

Cena określona przez Oferenta zostaje ustalona na cały okres ważności umowy i nie będzie ulegała zamianom z wyjątkiem zmian dopuszczonych umową.

10/ opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, WRAZ ZE ZNACZENIEM TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

KRYTERIA WYBORU:

Oferowana cena brutto za całość zadania 						- 100 %.

SPOSÓB OCENY OFERT:

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach niżej określonych:

„oferowana cena brutto za całość zadania”

| Ilość pkt = | najniższa zaoferowana cena brutto | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | cena brutto oferty badanej |  |

Uzyskane punkty będą mnożone przez wagę (znaczenie) kryterium ceny - 100 %, a uzyskane w ten sposób punkty decydują o zajętym w przetargu miejscu. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100.

12/ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY w spRawie zamówienia publicznego:

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą wykonania robót budowlanych w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

13/ Istotne dla stron postanowienia umowy

Termin zakończenia :

Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy do 30.06.2008 roku.

Kary:

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

a/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

d/ w przypadku odstąpienie od umowy, strona która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12.1 z wyjątkiem sytuacji określonej w § 15.

Wynagrodzenie :

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

Odbiór :

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami wraz z dokumentacją budowy, tj. certyfikaty, atesty, próby i badania instalacji.

Płatność :

Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze - płatnymi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Płatnika.

14/ Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom przysługuje prawo wnoszenia protestów  w trybie określonym w Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej Prawa zamówień publicznych.

załączniki:

1. wzór oferty przetargowej                                         			- załącznik nr 1,

2. projekt umowy                                                      				- załącznik nr 2,

3. lista załączonych plików na stronie internetowej : bip.marcinowice.pl

- plan sytuacyjny ( z uwagi na duży format do wglądu w urzędzie)

Sporządził :                             							Zatwierdził :

.........................

……………………………………

Za zgodność z PZP stwierdził

Załącznik nr 1 do SIWZ 	str. 1

- wzór oferty przetargowej -

................................

/miejscowość i data/

..........................................

/pieczęć firmowa oferenta/

Urząd Gminy w Marcinowicach

58-124 Marcinowice

ul. J. Tuwima 2

OFERTA PRZETARGOWA DOT. PRZETARGU NR OR/ZP/341/2/08 Z DNIA 21.03.2008r.

Odpowiadając na zapytanie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

Budowa  oświetlenia ulicznego na osiedlu „Nowe” w Marcinowicach

(ul. Leśmiana i część ul. Iwaszkiewicza).

składam ofertę opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Cena ofertowa określona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- BRUTTO ................. zł. Kwota ta zawiera  . . . . % podatek VAT.

(Słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych)

- NETTO ....................zł.

(Słownie: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . złotych,

2. Wymagany okres realizacji całości zadania: 30.06.2008r.

3. Okres udzielonej gwarancji  (zgodnie z wymogami SIWZ): 	- 3 lata.

4. Warunki płatności:

Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze - płatnymi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Płatnika.

.....…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

str.2

5. Dane o firmie:

| Lp | WYKAZ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW | ZAŁĄCZNIK do oferty nr |
| --- | --- | --- |
| 1 | wymagane oświadczenia zgodnie ze wzorem oferty przetargowej załącznik nr 1 do SIWZ | 1 |
| 2 | aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | 2 |
| 3 | kserokopia uprawnień wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej | 3 |
| 4 | informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem osoby desygnowanej do pełnienia obowiązków kierownika budowy | 4 |
| 5 | wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu latach robót budowlanych, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje lub protokóły odbioru robót budowlanych)- przynajmniej dwa zamówienia o łącznej wartości 200.000,00 zł | 5 |
| 6 | kosztorys ofertowy. | 6 |
| 7 | polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 zł. | 7 |
| 8 | zaparafowany projekt umowy. | 8 |

...………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 1 do SIWZ               str. 3

załącznik nr 1 do oferty

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

### OŚWIADCZENIE nr 1

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, nie jest wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

………………………...........…………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 2

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 3

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 4

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177z późn. zm.).

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 5

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, zapoznał się z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i formularzu umowy, i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

WYMAGANE OŚWIADCZENIA CD…

OŚWIADCZENIE nr 6

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 7

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

………………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

OŚWIADCZENIE nr 8

Niniejszym oświadczam, że podmiot do którego reprezentacji jestem upoważniony, przed przystąpieniem do przetargu rozeznał warunki prowadzenia robót oraz zapoznał się z zakresem prac, który uwzględniłem w wycenie.

……………………………………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2 do SIWZ

- projekt umowy -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr rej. .............................

Zawarta w dniu……. wyniku postępowania przetargowego nr OR/ZP/341/2/08 z dnia 21.03.2008 roku

pomiędzy Gminą Marcinowice reprezentowaną przez:

Jerzego Guzika   - Wójta Gminy Marcinowice

zwaną dalej "Zamawiającym", z jednej strony, a:

...................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

............................................................................  - ...................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą", została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

"Zamawiający" powierza, a "Wykonawca" przyjmuje do wykonania siłami własnymi zadanie pn.

Budowa  oświetlenia ulicznego na osiedlu „Nowe” w Marcinowicach

(ul. Leśmiana i część ul.  Iwaszkiewicza).

zwane dalej "przedmiotem umowy".

§ 2

1. „Przedmiot umowy” będzie realizowany w oparciu o umowę, dokumentację kosztorysową oraz zapisy zawarte w SIWZ.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowę.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia realizacji „przedmiotu umowy” ustala się na dzień protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na budowę.

2. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy do 30 czerwca 2008 roku.

§ 4

    - Zakres robót przewidzianych umową:

Inwestor zamierza do 30.06.2008 roku przeprowadzić budowę  oświetlenia ulicznego polegającą na wykonaniu:

1.demontaż  istniejących opraw, wysięgników, bezpieczników z P02 (ul. Iwaszkiewicza) i  P0 1 (skrzyżowanie ul. Iwaszkiewicza z Broniewskiego),

2.oświetlenie wykonane linią kablową typu YAKY 4x25 mm2   należy zasilić z zabudowanej szafki  oświetleniowej  S0-4,     (653 m kabla, 558 m wykopu),

3. oświetlenie jednostronne z oprawami typu SGS-103/72  mocowane na słupach stalowych o wysokości 9m na fundamentach betonowych + wysięgnik L=1m   – szt. 10  (tj. ul. Iwaszkiewicza: PO5, P07; ul. Leśmiana: P0-10, P08, P0-6, P04, PO2; ul. Broniewskiego: P02, P04, P06),

4. na odcinku przewidzianym do realizacji należy pozostawić odpowiedni zapas kabla umożliwiający perspektywiczny montaż punktów oświetleniowych,

5. szafkę oświetleniową  S0-4 zasilić ze stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Iwaszkiewicza,

6.przeprowadzenia badań,  pomiarów  i sprawdzenia instalacji oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela EnergiaPro Rejon Dystrybucji Strzegom,

7. inwentaryzacja powykonawcza linii i słupów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 5

1. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi terenu budowy oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały zostaną zakupione i dostarczone na teren budowy przez Wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Koszty badań jakości robót ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu zezwolenia dopuszczającego materiał do stosowania w budownictwie na każdym etapie realizacji.

4. Materiały uzyskane z rozbiórek i demontażu, co do przydatności i sposobu wykorzystania, będą oceniane przez inspektora nadzoru.

§ 6

1. Wykonawca zrealizuje własnym staraniem następujące tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie budowy:

a/ punkt poboru wody,

b/ punkt poboru energii elektrycznej,

c/ zabezpieczenie terenu budowy

w/w stanowić będą jego koszt.

2. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

3. Wykonawca poniesie koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem budowy.

4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne uszkodzenia majątku i urazy osób trzecich spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

7. Wykonawca w przypadku uszkodzenia istniejących instalacji technicznych budynku poniesie koszty ich naprawy.

8. Wykonawca własnym staraniem zabezpieczy wywóz gruzu z terenu budowy, co stanowić będzie jego koszt.

9. Wykonawca poniesie koszty prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych.

10. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenia nadzoru

technicznego budowy.

11. Ze względu na prowadzenie robót  przy drodze,  wykonawca będzie je prowadził w sposób jak najmniej uciążliwy, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom.

§ 7

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy.

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony "Zamawiającego" wyznacza się:

Ryszard Porębski.

§ 8

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami wraz z dokumentacją budowy tj. certyfikaty, atesty, próby i badania instalacji.

2. Strony postanawiają, że roboty objęte umową zostaną rozliczone  fakturą końcową po zakończeniu robót i ich odbiorze - płatnymi w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

§ 9

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego, będzie podstawą do końcowego rozliczenia zadania i wystawienia faktury końcowej.

§ 10

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

a/  za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia NETTO określonego w § 12.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

d/ w przypadku odstąpienie od umowy, strona która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 12.1, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 15.

§ 11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez czas trwania umowy, w wysokości:

- BRUTTO ................. zł. Kwota ta zawiera  . . . . % podatek VAT.

(Słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych)

- NETTO ....................zł.

(Słownie: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . złotych,

2. Faktury winny być wystawione na Gminę Marcinowice ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, (NIP 884-23-65-290).

3. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy robót nie może być bez zgody Zamawiającego przedmiotem cesji na rzecz innych osób.

§ 12

Jeżeli faktura nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty otrzymania, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

§ 13

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 3 % wynagrodzenia całości zadania tj. ......................................,- zł. /słownie: ................................................ złote/ w formie :

- ................................................................................................................................... (70% zabezpieczenia)

- ................................................................................................................................... (30% zabezpieczenia)

- Strony postanawiają, że 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.: ................,- zł. jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś pozostałe  70% wniesionego zabezpieczenia tj.: .........................,- zł. przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zadania.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt.1 zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy w następujący sposób:

- część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie poszczególnych etapów zadania w terminie 30  dni od daty zakończeniu robót i ich odbiorze,

- część zabezpieczenia przeznaczona na roszczenia z tytułu rękojmi w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wbudowane materiały i roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi upływa po 12 miesiącach od zakończenia okresu gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

§ 15

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części w razie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym przez obie strony.

§ 18

Umowę sporządzono w 4-u jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2-egz dla "Wykonawcy" i 2 egz. dla "Zamawiającego".

§ 19

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- przedmiar robót					- załącznik nr 1 do umowy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia		- załącznik nr 2 do umowy,

Wykonawca:        						               Zamawiający: